«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Новониколаевского

МУП  «Гарант-Сервис»

__________ И.Г.Дудка

ПОРЯДОК

ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Абонент обязан получить разрешение и технические условия на присоединение к инженерным коммуникациям населенных пунктов.

- Для получения разрешения и технических условий абонент предоставляет заявку на имя директора предприятия с указанием необходимых технических характеристик присоединяемого объекта.

- Технические условия выдаются  в  срок до 15 дней. Предприятие вправе отказать заказчику в выдаче технических условий в случае отсутствия технической возможности (недостаточной мощности), либо предусмотреть в особых условиях мероприятия по повышению мощности и развитию систем.

- На основании ТУ разрабатывается техническая документация (паспорт водопользования.)

- Абонентом должна быть оформлена разрешительная документация в полном объеме (наряд-допуск на земляные работы, согласования с заинтересованными лицами и т.д.)

- После получения технической документации абонент за свой счет выполняет строительно-монтажные работы по прокладке внутренней и внутридворовой сети до точки врезки. Земляные работы по обратной засыпке грунта не производятся до приемки и подписания акта приемки коммуникаций в эксплуатацию.

- Работы по подключению к центральным инженерным коммуникациям, обеззараживанию и промывке строящихся коммуникаций выполняются работниками предприятия, имеющими допуск к работе за счет абонента.

- После подключения абонента запорное устройство на врезке пломбируется до полного выполнения технических условий (установки водопроводного колодца на месте врезки и т.д.)   обследованию  и приемке в эксплуатацию с оформлением акта приемки.

- После подписания акта приемки, абонент заключает договор на поставку услуг и получает расчетную абонентскую книжку и лицевой счет.

- После этого  производится пуск объекта в эксплуатацию